省直单位明确采购需求和招标要求一览表

项目名称：吉林省教育考试院空调改造项目

投标供应商资格条件要求（应符合《政府采购法》、吉政发[2009]19号文件和吉财采购[2008]3号文件规定）： - 本招标项目不接受联合投标。 - 公示之日起5个工作日内报名结束。

资金来源及付款时间和条件（如果是采购办批准自行支付的项目，请详细写明付款承诺，如表中填列不下，可另附页详细写明并加盖公章）：财政全额拨款，验收合格后支付全款。

服务时间及地点：合同签订后30个工作日内完成项目，服务地点在吉林省教育考试院。

是否收取履约保证金（履约保证金由采购单位收取和返还）：否。 履约金返还的时间和条件：无。

对所需服务质量保证期限要求：质保三年。 是否收取质量保证金（质量保证金由采购单位收取和返还）：否。 质保金收取方式：无 质保金返还的时间和条件：无

对服务及设备售后服务的要求：设备质保三年。

评标方法和标准：最低评标价法

是否接受超过采购预算的投标：否

服务需求及技术要求：见附件。

是否需要召开答疑会、考察现场、专家论证：否

其他要求：

注：1、本表内容是编制招标文件的依据，应避免含有排他性、指定或者隐含指定品牌、指定供应商（包括指定进口产品）的问题，保证所设定事项公平公正。2、应符合国家有关优先或者强制采购节能、环保、自主创新产品等要求。3、本表如填列不全，请自行扩展。4、表格网站下载：www.jlszfcg.gov.cn

采购单位名称（公章）：  吉林省教育考试院                   采购单位项目经办人签字：车学伟

联系电话：18643192296                                     二○二三年五月四日

服务需求及辅助服务要求

（一）服务名称：吉林省教育考试院空调改造项目

项目预算:41.5万元人民币，投标报价低于合理成本价其投标报价无效，高于招标控制价，将导致投标被否决。投标人的投标报价包含本项目的全部内容，不再另行增加费用。

（二）服务及辅助货物的主要内容、要求：

| 一、空调工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务要求 |
| 1 | 室外机制冷量20KW | 台 | 1 | 外机辅料包含楼顶到各层的主管费用和设备安装的费用，外机基础及减震，以及相关保温、穿墙开孔、吊车费等费用 |
| 2 | 室外机制冷量22.4KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 室外机制冷量25KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 室外机制冷量28KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 超薄风管式室内机 制冷量5.6KW | 台 | 21 | 室内机辅料包含铜管、保温、冷凝水管、风口、信号线、信号线线管,室内机电源、天棚改造、帆布软接口、吊筋、三件套、胀栓、胶带、墙体开洞等 |
| 6 | 超薄风管式室内机 制冷量4KW | 台 | 4 |  |
| 7 | 超薄风管式室内机 制冷量3.2KW | 台 | 1 |  |
| 8 | 超薄风管式室内机 制冷量2.8KW | 台 | 2 |  |
| 9 | 超薄风管式室内机 制冷量2.5KW | 台 | 6 |  |